# 实验室报警系统

# 一、项目概述

本项目基于STM32F103单片机设计了一套实验室安全报警系统，对实验室内的温湿度、烟雾、火焰等危险环境因素进行全面监测，当检测到异常时立即触发声光报警，并通过Wi-Fi远程告警，保障实验室人员和设备安全。系统还通过OneNet平台实现远程报警开关控制。

# 二、主要功能

温湿度监测：DHT11采集实验室温湿度，防止设备因环境恶化受损

烟雾检测：MQ2传感器检测有害气体或烟雾浓度超标

火焰检测：Flame传感器识别明火，第一时间报警

声光联动报警：AV_Alarm声光报警器在危险时联动响应

Wi-Fi远程告警：通过ESP8266连接OneNet，将报警信息推送给管理员

远程报警控制：云平台可远程开启或关闭报警状态

本地OLED显示：实时显示各传感器状态及报警信息

# 三、硬件模块

STM32F103单片机、DHT11温湿度传感器、MQ2烟雾传感器、Flame火焰传感器、声光报警器（AV_Alarm）、ESP8266 Wi-Fi模块、OLED显示屏、蜂鸣器、按键

# 四、通信方式

通过ESP8266 Wi-Fi连接OneNet物联网平台，上报报警数据，支持云端远程控制报警状态。

# 五、显示方式

OLED显示屏，实时显示温湿度、烟雾、火焰各传感器数值及报警状态。

# 六、应用场景

适用于化学实验室、物理实验室等科研场所的安全监控，以及嵌入式安防系统方向的毕业设计。