基于单片机的机房综合监控系统设计与实现

基于单片机的机房综合监控系统具备双界面交互能力，可实时监测人体入侵、火灾、烟雾、漏水、温湿度及交直流漏电状态，并支持对烟雾、温度、湿度、电流阈值的按键设置，且在参数越界时触发报警，实现机房安全与环境的全方位监控。

具体功能：

- 1设置两个界面，第一界面显示参数数据，第二界面可按键设置烟雾、温度、湿度、电流阈值

- 2.人体检测模块（热释人体红外传感器或红外对管），可以检测到是否有人非法入侵;

3.火灾检测模块（红外火焰传感器），检测是否有火灾险情;

4.烟雾检测模块（MQ系列烟雾浓度传感器），检测是否有烟雾险情;

5.水灾校测模块（水位传感器--水位片），检测是否有漏水现象;

6.温度校测模块，检测实时监测温度的变化;

7.湿度校测模块，检测湿度的变化;

（温湿度用DHT11传感器）

8.交直流检测电路，检测是否有漏电的险情;

9.阈值越界报警功能;（检测参数超阈值蜂鸣器进行报警）

主控实用STM32f103c8t6，显示模块使用OLED显示屏