基4G通信的光伏汇流箱温度监控物联网网关设计

检测端：

采用STM32单片机作为主控制器，通过温度传感器检测环境温度数据，并通过Zigbee无线通信模块将温度数据发送至网关端；

网关端：

采用STM32单片机作为主控制器，通过Zigbee无线通信模块接收检测端的温度传感器的实时温度数据，同时通过RS485接口以标准Modbus RTU协议读取光照传感器的数据；当检测到温度值超过用户设定的安全报警阈值时，系统自动触发本地蜂鸣器报警，并通过4G模块将报警信息和实时数据上报至One NET云平台；

OLED显示屏显示监测点温度、光照强度、当前报警状态和设备运行时间；

按键模块用于设置温度报警阈值、数据上报周期（10秒、30秒、1分钟、5分钟、10分钟）；

系统能够接收One NET云平台下发的远程配置指令（修改报警阈值、调整上报周期），通过4G模块解析指令并更新本地工作参数；电源由220V交流电源经AC-DC模块转换为直流电源供电，保证设备在光伏现场长期稳定运行；